## Ведомость отделки
Объект: "Жилой комплекс по ул. Университетской гор. Волгоград"
№ п/п |  | Наименование работ/материала | Ед. изм. | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость , руб
|  |  |  | на ед. | всего | в том числе |  | Всего, за единицу измерения (мат+стоимость работ) | в том числе |  | Всего (мат+стоимость работ)
[6 empty] | материалы | стоимость работ |  | материалы | стоимость работ
| 1 | ПОЛЫ 2-23 этажи, чердак, выход на кровлю
1 | 2 | Укладка плитки (коридоры) Керамогранит Estima AG21 600*600 | м2 |  | 3421
2 | 9 | Укладка плитки (холлы) Керамогранит Estima AG23 600*600 | м2 |  | 352
3 | 16 | Укладка плитки (холлы) Керамогранит Estima AG23 600*1200 | м2 |  | 521.4
4 | 23 | Устройство самонивилирующих наливных полов - лестничные площадки | м2 |  | 382.14
5 | 27 | Покрытие лаком самонивилирующих наливных полов - лестничные площадки | м2 |  | 382.14
6 | 31 | Устройство плинтуса керамогранитного 100мм-коридоры-Керамогранит Estima AG21 600*600 | мп |  | 3022.8
7 | 37 | Устройство плинтуса керамогранитного 100мм-холлы-Керамогранит Estima AG23 600*600 | мп |  | 314.6
8 | 43 | Укладка плитки переходная площадка | м2 |  | 213.4
9 | 50 | Укладка плитки -котельная,полы -выход на кровлю (аит), чердак | м2 |  | 109.5
| 57 | ИТОГО ПОЛЫ 2-23 этажи, чердак, выход на кровлю
| 59 | ПОЛЫ 1 этаж
10 | 61 | Укладка плитки (коридоры) Керамогранит Estima AG21 600*600 | м2 |  | 136.4
11 | 68 | Укладка плитки (холлы) Керамогранит Estima AG23 600*600 | м2 |  | 38.4
12 | 75 | Укладка плитки (холлы) Керамогранит Estima AG23 600*1200 | м2 |  | 66
13 | 82 | Укладка натурального клеевого линолеума с холодной сваркой швов (коворкинг) Marmoleum real dove grey | м2 |  | 43.5
14 | 87 | Устройство самонивилирующих наливных полов - лестничные площадки | м2 |  | 8.43
15 | 91 | Покрытие лаком самонивилирующих наливных полов - лестничные площадки | м2 |  | 8.43
16 | 95 | Укладка плитки (колясочная, санузел) Керамогранит Italon Planet Grey Ret 600*1200 | м2 |  | 31.3
17 | 102 | Укладка плитки (душевой поддон со сливом в санузле) Керама Марацци витраж синий глянцевый 15Х15 и герметизация швов силиконом | м2 |  | 0.8
18 | 110 | Устройство плинтуса керамогранитного 100мм-коридоры-Керамогранит Estima AG21 600*600 | мп |  | 135.6
19 | 116 | Устройство плинтуса керамогранитного 100мм-холлы-Керамогранит Estima AG23 600*600 | мп |  | 36
20 | 122 | Устройство плинтуса керамогранитного 100мм (санузел, коворкинг, детская) -Керамогранит Italon Planet Grey Ret 600*1200 | мп |  | 23.65
21 | 128 | Укладка натурального клеевого линолеума с холодной сваркой швов (детская)-ПО РИСУНКУ! Forbo Marmoleum Real 3221 Hyacinth (фиолетовый, серый, бежевый) 2x32 м | м2 |  | 25.4
| 136 | ИТОГО ПОЛЫ 1 этаж
| 138 | ПОТОЛОК 2-23 этажи, подвал, чердак, выход на кровлю
22 | 140 | Обеспыливание потолка (лестницы) | м2 |  | 1430
23 | 142 | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: (лестницы) | м2 |  | 1430
23.1. | 151 | Штукатурка потолка (коридоры) | м2 |  | 1430
24 | 145 | Окраска бетонного потолка водоэмульсионной краской (лестницы) Tikkurilla F472 или F476 | м2 |  | 1430
25 | 148 | Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения: (коридоры) | м2 |  | 3168
26 | 151 | Штукатурка потолка (коридоры) | м2 |  | 3168
27 | 155 | Шпатлевка потолка (коридоры) | м2 |  | 3168
28 | 158 | Декоративная штукатурка потолка "Шуба" (коридоры) | м2 |  | 3168
29 | 162 | Окраска водоэмульсионной краской потолка (коридоры)-Краска Tikkurilla G480 или H480 | м2 |  | 3168
30 | 165 | Устройство потолка реечного кубообразный 40х60 шаг реек 80 мм, цвет Cesal 780 миндаль. (холл) | м2 |  | 363
31 | 168 | Устройство потолка Грильято "Разноячеистый", размер ячейки 150*75 мм, цвет 3307 Светлобежевый (коридоры) | м2 |  | 2310
32 | 171 | Устройство потолка гипсокартонного ГКЛ (холл) | м2 |  | 39.6
33 | 186 | Шпатлевка потолка (холл) | м2 |  | 39.6
34 | 189 | Облицовка плиткой потолка (холл) -Керамогранит Kerama Marazzi ЛИСТОНЕ SG402100N БЕЖЕВЫЙ 9.9X40.2. | м2 |  | 39.6
35 | 196 | Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения: (холл) | м2 |  | 286
36 | 199 | Штукатурка потолка (холл) | м2 |  | 286
37 | 203 | Шпатлевка потолка (холл) | м2 |  | 286
38 | 206 | Декоративная штукатурка потолка (холл) - гладкая с порами | м2 |  | 286
39 | 210 | Окраска водоэмульсионной краской потолка (холл) -Краска Tikkurilla F426 или F488 | м2 |  | 286
40 | 334 | Затирка поверхности потолка (насосная пожаротушения) | м2 |  | 53.5
40.1 | 196 | Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения: (насосная пожаротушения) | м2 |  | 53.5
40.2. | 151 | Штукатурка потолка (насосная пожаротушения) | м2 |  | 53.5
41 | 336 | Улучшенная окраска вододисперсионной краской потолка (насосная пожаротушения) | м2 |  | 53.5
42 | 339 | Звуко-теплоизоляция потолка с креплением дюбелями (тепловой пункт, насосная, электрощитовая, тамбур 1,2) | м2 |  | 113.3
43 | 343 | Обшивка потолка листом ГКВЛ по каркасу КНАУФ потолка по утеплителю (тепловой пункт, насосная, электрощитовая, тамбур 1,2) | м2 |  | 113.3
44 | 353 | Шпатлевка потолка (тепловой пункт, насосная, электрощитовая, технические помещения, АИТ) | м2 |  | 557.8
45 | 148 | Покрытие поверхности потолка грунтовкой (тепловой пункт, насосная, электрощитовая, технические помещения, АИТ) | м2 |  | 557.8
46 | 356 | Окраска водоэмульсионной краской потолка (тепловой пункт, насосная, электрощитовая, технические помещения, АИТ) | м2 |  | 557.8
46.1. | 43 | Устройство деформационного шва - нет разработанного узла в проекте | м |  | 82.8
| 212 | ИТОГО ПОТОЛОК 2-23 этажи, подвал, чердак, выход на кровлю
| 214 | ПОТОЛОК 1 этаж
49 | 216 | Обеспыливание потолка (лестницы) | м2 |  | 51.75
50 | 218 | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: (лестницы) | м2 |  | 51.75
50.1. | 151 | Штукатурка потолка (лестницы) | м2 |  | 51.75
51 | 221 | Окраска бетонного потолка водоэмульсионной краской (лестницы) Tikkurilla F472 или F476 | м2 |  | 51.75
52 | 224 | Устройство потолка гипсокартонного ГКЛ в 2 слоя (тамбуры) | м2 |  | 27.2
52.1. | 339 | Звуко-теплоизоляция потолка с креплением дюбелями (тамбуры) | м2 |  | 27.2
53 | 240 | Шпатлевка потолка (тамбуры) | м2 |  | 27.2
54 | 243 | Окраска водоэмульсионной краской потолка (тамбуры)-Краска Tikkurilla F472 или F476 | м2 |  | 27.2
55 | 246 | Устройство потолка гипсокартонного ГКЛ (детская, коворкинг, холл, санузел) | м2 |  | 99.7
56 | 261 | Шпатлевка потолка по ГКВЛ (детская, коворкинг, холл, санузел) | м2 |  | 99.7
57 | 264 | Штукатурка потолка (холл, санузел) | м2 |  | 72.5
58 | 269 | Декоративная штукатурка потолка (холл, санузел)-поры, полосы | м2 |  | 72.5
59 | 273 | Окраска водоэмульсионной краской потолка (детская, коворкинг, холл, санузел) - Краска Tikkurilla F472 или F476 | м2 |  | 50.4
60 | 276 | Окраска водоэмульсионной краской потолка ( холл)-Краска Tikkurilla G480 или F480 | м2 |  | 49.3
61 | 279 | Устройство потолка из фанеры на профиле (детская) | м2 |  | 9.1
62 | 294 | Покрытие лаком потолка из фанеры (детская) -Лак Tikkurila Lacquer Aqua бесцветный матовый | м2 |  | 9.1
63 | 297 | Покрытие потолка грунтовкой глубокого проникновения: (коридоры) | м2 |  | 180
64 | 300 | Штукатурка потолка (коридоры) | м2 |  | 180
65 | 304 | Декоративная штукатурка потолка (коридоры) "шуба" | м2 |  | 180
66 | 308 | Окраска водоэмульсионной краской потолка (коридоры) Краска Tikkurilla G480 или Н480 | м2 |  | 180
67 | 311 | Устройство потолка реечного кубообразный 40х60 шаг реек 80 мм, цвет Cesal 780 миндаль. (коворкинг) | м2 |  | 7.2
68 | 314 | Покрытие потолка грунтовкой глубокого проникновения: (комната консьержа) | м2 |  | 13.76
69 | 317 | Штукатурка потолка (комната консьержа) | м2 |  | 13.76
70 | 321 | Декоративная штукатурка потолка (комната консьержа) "поры" | м2 |  | 13.76
71 | 325 | Окраска водоэмульсионной краской потолка (комната консьержа) Краска Tikkurilla F472 или F476 | м2 |  | 13.76
72 | 328 | Устройство потолка Грильято "Разноячеистый", размер ячейки 150*75 мм, цвет 3307 Светлобежевый (коридоры) | м2 |  | 95.8
72.1. | 43 | Устройство деформационного шва - нет разработанного узла в проекте | м |  | 3.6
| 330 | ИТОГО ПОТОЛОК 1 этаж
| 361 | СТЕНЫ 2-23 этажи МОП, квартиры,подвал, чердак, выход на кровлю
74 | 363 | Обеспыливание стен (лестницы) | м2 |  | 1668.55
75 | 365 | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения (лестницы) | м2 |  | 1668.55
76 | 368 | Покрытие лаком стен (лестницы) -Лак Tikkurila Lacquer Aqua бесцветный матовый | м2 |  | 1668.55
76.1. | 460 | Звуко-теплоизоляция стен с креплением дюбелями (лестница Н2) | м2 |  | 420.2
76.2. | 32 | Штукатурка по сетке (лестница Н2) | м2 |  | 420.2
77 | 371 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения | м2 |  | 11182.18
78 | 374 | Штукатурка стен | м2 |  | 11182.18
78.1. | 460 | Звуко-теплоизоляция стен с креплением дюбелями (тамбур 1,2) | м2 |  | 378.22
78.2. | 32 | Штукатурка по сетке (тамбур 1,2) | м2 |  | 378.22
79 | 378 | Декоративная штукатурка стен "Шуба" | м2 |  | 2167
80 | 382 | Гладкая штукатурка стен с порами | м2 |  | 7249
81 | 386 | Окраска водоэмульсионной краской стен Краска Tikkurilla G480 или F480 | м2 |  | 3392
82 | 389 | Окраска водоэмульсионной влагостойкой краской стен Н488 | м2 |  | 5500
83 | 392 | Окраска водоэмульсионной влагостойкой краской стен RAL 7044 | м2 |  | 1328.8
84 | 395 | Окраска водоэмульсионной влагостойкой краской стен RAL 7045 | м2 |  | 495.5
85 | 398 | Облицовка стен плиткой Kerama Marazzi ЛИСТОНЕ SG402100N БЕЖЕВЫЙ 9.9X40.2. | м2 |  | 616
86 | 405 | Облицовка стен плиткой ESTIMA ARTWOOD 19.4X120X10 | м2 |  | 228.8
87 | 412 | Окраска водоэмульсионной краской плинтуса стен h=100мм - Краска Tikkurila Luja 7 цвет RAL 5003 | мп |  | 990
88 | 415 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения(технические помещения, АИТ) | м2 |  | 1801.34
89 | 418 | Штукатурка стен (технические помещения, АИТ) | м2 |  | 1860.64
90 | 422 | Шпатлевка стен (технические помещения, АИТ) | м2 |  | 1860.64
91 | 425 | Окраска стен акриловой краской (технические помещения, АИТ) | м2 |  | 1860.64
92 | 428 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения (квартиры) | м2 |  | 29535
93 | 431 | Штукатурка стен (квартиры) | м2 |  | 29535
94 | 435 | Устройство откосов оконных из ГКВЛ (верх оконного откоса) | мп |  | 1894.62
95 | 440 | Шпаклевка откосов оконных из ГКВЛ с установкой уголка (верх оконного откоса) | мп |  | 1894.62
96 | 435 | Устройство откосов дверных из ГКВЛ | мп |  | 3008.62
97 | 440 | Шпаклевка дверных откосов из ГКВЛ с установкой уголка | мп |  | 3008.62
98 | 444 | Штукатурка оконных откосов составом Аква-слой | мп |  | 4846.76
99 | 448 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения (насосная пожаротушения) | м2 |  | 82.8
100 | 451 | Штукатурка стен (насосная пожаротушения) | м2 |  | 82.8
101 | 455 | Шпатлевка стен (насосная пожаротушения) | м2 |  | 82.8
102 | 458 | Улучшенная окраска вододисперсионной краской стен (насосная пожаротушения) | м2 |  | 82.8
103 | 460 | Звуко-теплоизоляция стен с креплением дюбелями (тепловой пункт, насосная, электрощитовая, тамбур 1,2) | м2 |  | 238.3
104 | 32 | Штукатурка по сетке | м2 |  | 238.3
105 | 374 | Штукатурка стен | м2 |  | 238.3
107 | 478 | Шпатлевка стен (тепловой пункт, насосная, электрощитовая, тамбур 1,2) | м2 |  | 238.3
108 | 480 | Покрытие поверхностей грунтовкой | м2 |  | 238.3
109 | 482 | Улучшенная окраска вододисперсионной краской стен (насосная пожаротушения)(тепловой пункт, насосная, электрощитовая, тамбур 1,2) | м2 |  | 238.3
110 | 484 | Устройство короба ВГКЛ - ниши коммуникаций-ЭС кровля, ниша за лифтом-при переносе перегородки ось ж-и, ниша ПК | м2 |  | 191.8
110.1. | 460 | Звуко-теплоизоляция стен с креплением дюбелями ( ниши ПК-узел 8) | м2 |  | 24.64
110.2 | 32 | Штукатурка по сетке ( ниши ПК-узел 8) | м2 |  | 6.16
111 | 494 | Установка уголка -Декоративный угловой профиль Лука | пм |  | 4142.6
111.1. | 43 | Устройство деформационного шва - нет разработанного узла в проекте | м |  | 259.44
111.2 |  | Заделка штраб | мп |  | 7935
| 497 | ИТОГО СТЕНЫ 2-23 этажи МОП, квартиры,подвал, чердак, выход на кровлю
| 499 | СТЕНЫ 1 этаж проект
112 | 501 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения (моп) | м2 |  | 701.7
113 | 504 | Штукатурка стен (моп) | м2 |  | 701.7
114 | 501 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения (квартиры) | м2 |  | 1175.75
115 | 504 | Штукатурка стен (квартиры) | м2 |  | 1175.75
116 | 501 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения (технические помещения) | м2 |  | 154.8
117 | 504 | Штукатурка стен (технические помещения) | м2 |  | 154.8
117.1. | 555 | Покрытие стен перед теплоизоляцией астратеком ( тамбур 4) | м2 |  | 14.18
117.2. | 460 | Звуко-теплоизоляция стен с креплением дюбелями ( тамбур 4, инвентарная 1,2, тамбур 5,6, лестница Н1) | м2 |  | 90.2
117.3. | 460 | Звуко-теплоизоляция стен с креплением дюбелями ( инвентарная 1,2, толщина изоляции 150 мм) | м2 |  | 8.12
117.3. | 32 | Штукатурка по сетке ( тамбур 4, инвентарная 1,2, тамбур 5,6, лестница Н1) | м2 |  | 98.31
117.4. | 374 | Штукатурка стен( тамбур 4, инвентарная 1,2, тамбур 5,6, лестница Н1) | м2 |  | 98.31
118 | 435 | Устройство откосов дверных из ГКВЛ | мп |  | 159
119 | 440 | Шпаклевка дверных откосов из ГКВЛ с установкой уголка | мп |  | 159
120 | 609 | Устройство откосов из ГКВЛ (верх оконного откоса) | мп |  | 72.41
121 | 614 | Шпаклевка откосов из ГКВЛ с установкой уголка (верх оконного откоса) | мп |  | 72.41
122 | 618 | Штукатурка оконных откосов цемет.-песч. составом Аква-слой | мп |  | 129.1
122.1. | 43 | Устройство деформационного шва - нет разработанного узла в проекте | м |  | 13.36
| 497 | ИТОГО СТЕНЫ 1 этаж-проект
| 499 | СТЕНЫ 1 этаж дизайн проект
123 | 508 | Декоративная штукатурка стен "Шуба" | м2 |  | 90.1
124 | 512 | Гладкая штукатурка стен с порами | м2 |  | 348.76
125 | 516 | Декоративная штукатурка стен "Полосы" | м2 |  | 36.2
126 | 520 | Окраска водоэмульсионной краской стен -Краска Tikkurilla F472 или F476 | м2 |  | 110.96
127 | 523 | Окраска водоэмульсионной краской стен RAL 5003 | м2 |  | 6.2
128 | 526 | Покрытие стен гидрофобизатором | м2 |  | 6.2
129 | 529 | Окраска водоэмульсионной краской стен Tikkurilla F480 | м2 |  | 0.6
130 | 532 | Окраска водоэмульсионной краской стен Tikkurilla G480 или H480 | м2 |  | 90.1
131 | 534 | Окраска водоэмульсионной краской стен Краска Tikkurilla H488 | м2 |  | 261.2
132 | 537 | Окраска водоэмульсионной краской стен Tikkurilla F426 или F488 | м2 |  | 6
133 | 540 | Облицовка стен плиткой EQUIPE ARTISAN OCHRE 65*200 | м2 |  | 36.7
134 | 547 | Обеспыливание стен (лестницы) | м2 |  | 80.6
135 | 549 | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения (лестницы) | м2 |  | 80.6
136 | 552 | Покрытие лаком стен (лестницы)-Лак Tikkurila Lacquer Aqua бесцветный матовый | м2 |  | 80.6
137 | 555 | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения по кирпичу | м2 |  | 29.1
138 | 558 | Окраска влагостойкой водоэмульсионной краской стен по кирпичу-Tikkurilla F480 | м2 |  | 22
139 | 561 | Окраска влагостойкой водоэмульсионной краской стен по кирпичу RAL 5007 | м2 |  | 7.1
140 | 564 | Облицовка стен плиткой Керамогранит Italon Planet Grey Ret 600*1200 | м2 |  | 25.23
141 | 571 | Облицовка стен плиткой (стены душевой в санузле) Керама Марацци витраж синий глянцевый 15Х15 и герметизация швов силиконом | м2 |  | 3.3
142 | 579 | Облицовка стен плиткой ESTIMA ARTWOOD 19.4X120X10 | м2 |  | 10
143 | 586 | Устройство стен из фанеры на профиле (детская) | м2 |  | 10
144 | 601 | Покрытие лаком стены из фанеры (детская) | м2 |  | 10
145 | 604 | Устройство стен из Стеклоблок Vitrablok окрашенный внутри волна синий 190х190х80 | шт |  | 304
146 | 623 | Устройство перегородки из ГКВЛ с двухслойной обшивкой на металлическом каркасе (санузел) | м2 |  | 5.292
147 | 638 | Подшивка инсталляции из ГКВЛ (санузел) | м2 |  | 2.565
148 | 649 | Обшивка ГКЛ в 2 слоя (детская, холл) | м2 |  | 35.341
149 | 660 | Стена из ГКВЛ с однослойной обшивкой на металлическом каркасе (тамбур) | м2 |  | 3.34
149.1 | 555 | Покрытие стен перед теплоизоляцией астратеком | м2 |  | 29.84
149.2 | 460 | Звуко-теплоизоляция стен с креплением дюбелями (тамбур 1,2,3-ящики почт) | м2 |  | 29.84
150 | 675 | Устройство ниш для ящиков почтовых из ГКВЛ в 2 слоя ( тамбур) | м2 |  | 17.871
151 | 686 | Устройство короба ВГКЛ - ниши коммуникаций, ниша за лифтом - при переносе стенки, ниша ПК | м2 |  | 10.524
110.1. | 460 | Звуко-теплоизоляция стен с креплением дюбелями ( ниши ПК-узел 8) | м2 |  | 1.34
110.2 | 32 | Штукатурка по сетке ( ниши ПК-узел 8) | м2 |  | 0.33
152 | 696 | Установка уголка -Декоративный угловой профиль Лука | пм |  | 194.38
| 735 | ИТОГО СТЕНЫ 1 этаж дизайн проект
| 736 | ВСЕГО
| 737 | в т.ч. 1 этаж дизайн проект
Доп работы
153 |  | Устройство деформационного шва - нет разработанного узла в проекте | м |  | 88.8
Колясочные
154 |  | Укладка плитки Керамогранит Estima AG21 600*600 | м2 |  | 308
155 |  | Устройство плинтуса керамогранитного 100мм Керамогранит Estima AG21 600*600 | мп |  | 286
156 |  | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения | м2 |  | 814
157 |  | Штукатурка стен | м2 |  | 814
158 |  | Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения | м2
159 |  | Гладкая штукатурка стен с порами | м2 |  | 814
160 |  | Окраска водоэмульсионной влагостойкой краской стен Н488 | м2 |  | 814
161 |  | Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения: | м2 |  | 308
162 |  | Штукатурка потолка | м2 |  | 308
163 |  | Шпатлевка потолка | м2 |  | 308
164 |  | Окраска водоэмульсионной краской потолка -Краска Tikkurilla G480 или H480 | м2 |  | 308
Note on F92: RePack by Diakov: по дизайн 1551, а по проекту 2088,75 минус шуткатурка по утеплителю 420
Note on F93: RePack by Diakov: по дизайн 1551, а по проекту 2088,75 минус шуткатурка по утеплителю 420
Note on F94: RePack by Diakov: по дизайн 1551, а по проекту 2088,75 минус шуткатурка по утеплителю 420
Note on F97: Леночка: по дизайн 9416, добавлена разница 1225 и тамбур кровли 75,3
Note on F98: Леночка: по дизайн 9416, добавлена разница 1225 и тамбур кровли 75,3
Note on F103: Леночка: по дизайн 2167
Note on F139: Леночка: доб разница с проектом 232,54
Note on F140: Леночка: доб разница с проектом 232,54