| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия, материала | Завод–изготовитель | Ед. изм. | Кол–во | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Жилой дом №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| ДУ1.1 | - Система вытяжной противодымной вентиляции в составе: |  |  |  |  |  |  | КП |
|  | Вентилятор ВКРФ № 6,3 РВ 6 -ДУ (4кВт/1500 об/мин) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стакан СТМ 202-6,3 утепленный без уклона с клапаном на вытяжку |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ЩУДУ-040 (0-1-0-0-0) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ПД1.1; | - Система приточной противодымной вентиляции в составе: |  |  |  |  |  |  | КП |
| ПД7.1; | Вентилятор ВО 21-12 № 5 (3кВт/3000 об/мин) |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| ПД8.1 | Гибкая вставка В для ВО 21-12 №5 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Входной коллектор ВО 21-12 № 5 с сеткой |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Шкаф управления ЩУДУ-040 (0-1-0-0-0) |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Клапан обратный КО-2 д. 500 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| ПД2.1 | - Система приточной противодымной вентиляции в составе: |  |  |  |  |  |  | КП |
|  | Вентилятор ВО 21-12 № 6,3 (7,5 кВт/3000 об/мин) (на раме без виброизоляторов) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гибкая вставка В для ВО 21-12 № 6,3 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Входной коллектор ВО 21-12 № 6,3 с сеткой |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ЩУДУ-075 (0-1-0-0-0) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан обратный КО-2 д. 630 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ПД3.1; | - Система приточной противодымной вентиляции в составе: |  |  |  |  |  |  | КП |
| ПД4.1 | Вентилятор ВО 21-12 № 4 ( 1,1 кВт/3000 об/мин) (на раме без виброизоляторов) |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Гибкая вставка В для ВО 21-12 № 4 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Входной коллектор ВО 21-12 № 4 с сеткой |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Шкаф управления ЩУДУ-015 (0-1-0-0-0) |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан обратный КО-2 д. 400 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| ПД5.1 | - Система приточной противодымной вентиляции в составе: |  |  |  |  |  |  | КП |
|  | Вентилятор ВО 21-12 № 5,6 ( 4,0 кВт/3000 об/мин) (на раме без виброизоляторов) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гибкая вставка В для ВО 21-12 № 5,6 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Входной коллектор ВО 21-12 № 5,6 с сеткой |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ЩУДУ-040 (0-1-0-0-0) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан обратный КО-2 д. 560 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ПД6.1 | - Система приточной противодымной вентиляции в составе: |  |  |  |  |  |  | КП |
|  | Вентилятор ВО 21-12 № 6,3 ( 5,5 кВт/3000 об/мин) на раме без виброизоляторов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гибкая вставка В для ВО 21-12 № 6,3 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Входной коллектор ВО 21-12 № 6,3 с сеткой |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ЩУДУ-055 (0-1-0-0-0) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан обратный КО-2 д. 630 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ПД2.1а | - Система приточной противодымной вентиляции в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямоугольный канальный вентилятор Zilon ZFX 50-30 0,55-2D |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гибкая вставка Zilon ZFC 500x300 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Воздушная заслонка Zilon ZSSK 500x300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Корпус карманного фильтра Zilon ZFS 500x300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вставка карманного фильтра Zilon ZFFS 500x300 (EU3) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Электрический нагреватель Zilon ZES 500x300-15 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ZCS-E15-YF4_(RC) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм ZTU-K200 NTC10k (3950) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь IDS Drive Z751T4NK-150 0,75kW 380V |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод клапана LB220-04NS (4Нм, 230В |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик диф. давления PS-500-L |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Вентилятор бытовой | EURO 4A 100 |  | ЭРА | шт. | 62 |  | Для 21 и 22 этажа на кухню и с/у |
|  | - Устройство турбодефлектора | TST 800 |  | "Турбодефлектор" ROTADO | Компл. | 11 |  |  |
|  | c узлом прохода через кровлю внутр l=1250 мм | ТВУ-800 |  |  |  |  |  |  |
|  | с пластиной 1500*1500 под угол ската 0 град. оцин. сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| ВШ1 | - Устройство турбодефлектора | TST 800 |  | "Турбодефлектор" ROTADO |  |  |  |  |
|  | Ротационный дефлектор оцинк. сталь (ТУ 28.25.20-001-24372456-2018) | Rotado TST800 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход прямоугольно-треугольного сечения с утеплением(G) ППТС(У) 3620*1240 |  |  |  | шт. | 1 |  | Уточнить при монтаже размеры переходов |
| ВШ2 | - Устройство турбодефлектора | TST 800 |  | "Турбодефлектор" ROTADO |  |  |  |  |
|  | Ротационный дефлектор оцинк. сталь (ТУ 28.25.20-001-24372456-2018) | Rotado TST800 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Переход прямоугольно-треугольного сечения с утеплением(G) ППТС(У) 2920*1240 |  |  |  | шт. | 1 |  | Уточнить при монтаже размеры переходов |
| ВШ3 | - Устройство турбодефлектора | TST 800 |  | "Турбодефлектор" ROTADO |  |  |  |  |
|  | Ротационный дефлектор оцинк. сталь (ТУ 28.25.20-001-24372456-2018) | Rotado TST800 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Переход прямоугольно-треугольного сечения с утеплением(G) ППТС(У) 2200*1320 |  |  |  | шт. | 1 |  | Уточнить при монтаже размеры переходов |
| ВШ4 | - Устройство турбодефлектора | TST 800 |  | "Турбодефлектор" ROTADO |  |  |  |  |
|  | Ротационный дефлектор оцинк. сталь (ТУ 28.25.20-001-24372456-2018) | Rotado TST800 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Переход прямоугольно-треугольного сечения с утеплением(G) ППТС(У) 3000*1240 |  |  |  | шт. | 1 |  | Уточнить при монтаже размеры переходов |
| ВШ5 | - Устройство турбодефлектора | TST 800 |  | "Турбодефлектор" ROTADO |  |  |  |  |
|  | Ротационный дефлектор оцинк. сталь (ТУ 28.25.20-001-24372456-2018) | Rotado TST800 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход прямоугольно-треугольного сечения с утеплением(G) ППТС(У) нестандартный 1585*2020х1240х1090х1240х1540х1320 |  |  |  | шт. | 1 |  | Уточнить при монтаже размеры переходов |
|  | - Клапан противопожарный (нормально закрытый), стеновой, без вылета створок, с размещением привода внутри клапана, с декор.решеткой с реверсивным электроприводом |  |  | «Веза» или аналог |  |  |  | Для ПД |
|  | 450х550h |  |  |  | шт. | 22 |  | ПД1 |
|  | 750х400h |  |  |  | шт. | 22 |  | ПД1 |
|  | 450х500h |  |  |  | шт. | 22 |  | ПД2 |
|  | 500х500h |  |  |  | шт. | 44 |  | ПД3, ПД4 |
|  | 750х450h |  |  |  | шт. | 1 |  | ПД2 |
|  | 500х400h |  |  |  | шт. | 1 |  | ПД2а |
|  | - Клапан дымовой (нормально закрытый), стеновой, без вылета створок, с размещением привода внутри клапана, с декор.решеткой с реверсивным электроприводом |  |  | «Веза» или аналог |  |  |  | Для ДУ1 |
|  | 900х500 |  |  |  | шт. | 22 |  |  |
|  | 900х400 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | 600х500 |  |  |  | шт. | 21 |  |  |
|  | - Клапан противопожарный (нормально закрытый), канальный, с реверсивным электроприводом |  |  | «Веза» или аналог |  |  |  |  |
|  | 750х450h |  |  |  | шт. | 1 |  | ПД2 |
|  | 500х400h |  |  |  | шт. | 1 |  | ПД2а |
|  | - Клапан избыточного давления | ОКСИД 300х300 |  | «Веза» | шт. | 44 |  |  |
|  | - Решетка вентиляционная РР разъемная пластик |  |  | ERA или аналог |  |  |  |  |
|  | 180х250 |  |  |  | шт. | 736 |  |  |
|  | - Решетка стальная для систем подпора воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1300х600 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | 700х500 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали, прямоугольные, не менее s=0,5 мм класса П | ГОСТ 19903-74 |  | «Ровен» |  |  |  |  |
|  | 150х100 |  |  |  | м. | 100 |  |  |
|  | - Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали, не менее s=0,8 мм класса П (для систем ПД) | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 750х450 |  |  |  | м. | 260 |  |  |
|  | 500х600 |  |  |  | м. | 165 |  |  |
|  | 500х400 |  |  |  | м. | 1,5 |  |  |
|  | 1000х700 |  |  |  | м. | 15 |  |  |
|  | 1300х600 |  |  |  | м. | 3 |  |  |
|  | 700х500 |  |  |  | м. | 6 |  |  |
|  | Ø400 |  |  |  | м. | 14 |  |  |
|  | Ø500 |  |  |  | м. | 9 |  |  |
|  | Ø560 |  |  |  | м. | 8 |  |  |
|  | Ø630 |  |  |  | м. | 4 |  |  |
|  | - Воздуховоды сварные прямоугольные, из малоуглеродистой стали, s=1,2 мм класса П (для систем ДУ) | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 900х600 |  |  |  | м. | 220 |  |  |
|  | Ø630 |  |  |  | м. | 4 |  |  |
|  | - Сталь листовая для изготовления нестандартных воздуховодов, коробов, заглушек s= 1,2 мм |  |  |  | м2 | 10 |  |  |
|  | - Комбинированная и конструктивная огнезащитная система огнестойкостью, состоящая из материала базальтового огнезащитного рулонного на основе супертонкого волокна, в обкладке из неармированной негорючей алюминиевой фольгой | БАЗАЛЬТЕК ЕВРО-МБОР ВЕНТ (euro-МБОР VENT) |  | ООО "БЛОК" |  |  |  |  |
|  | - Для систем дымоудаления и подпора воздуха (EI30), s=5 мм | МБОР ВЕНТ-30 |  |  | м2 | 270 |  |  |
|  | - Для систем подпора воздуха в лифт ППП (EI120), s=10 мм | МБОР ВЕНТ-120 |  |  | м2 | 48 |  |  |
|  | - Для систем общеобменной вентиляции (EI60), s=5 мм | МБОР ВЕНТ-60 |  |  | м2 | 15 |  |  |
|  | - Крепления воздуховодов стандартные (хомуты, подвески, кронштейны) |  |  |  | кг. | 600 |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Радиатор стальной панельный с нижним подключением h500 | OAS-PN |  | Oasis |  |  |  | Или аналог |
|  | с кронштейнами, клапаном Маевского, термостатическим клапаном в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l=400 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 250 |  |  |
|  | l=500 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 171 |  |  |
|  | l=600 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 118 |  |  |
|  | l=700 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 48 |  |  |
|  | l=800 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | l=900 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 213 |  |  |
|  | l=1000 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 228 |  |  |
|  | l=1100 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Радиатор стальной панельный с боковым подключением h500 | OAS-PB |  | Oasis |  |  |  |  |
|  | с кронштейнами, клапаном Маевского в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l=1700 | PB-33-50 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | l=1600 | PB-33-50 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | l=1400 | PB-33-50 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | l=1000 | PB-33-50 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | l=900 | PB -22-50 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Электрический отопительный прибор (конвектор), в комплекте с ножками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (220 В/50 Гц) Q=1500 Вт | ECH/AG-1500 MFR |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Узел подключения радиатора в составе: |  |  |  | Компл. | 1045 |  | К отопительным приборам с нижним подключ. |
|  | -Н-образный клапан, угловой 3/4 | HITERM SET HSH015-A |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | -Переходник 1/2 x 3/4 евроконус | HITERM SET HSH015-EK |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | -Радиаторное соединение (угольник), трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора 16*15 мм L-300 мм | HITERM PEX Smart L HPR16x15 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - конусный соединитель на трубку из нержавеющей. Фитинг обжимной для медных труб (евроконус) 3/4"х15 | HITERM PEX Smart HPL15-34 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - Термоголовка к радиатору с нижним подключением | HSTH1 |  | Hiterm | шт. | 1045 |  |  |
|  | - Термоголовка к радиатору с боковым подключением (в коридорах,МОП) | HSTH1 |  | Hiterm | шт. | 4 |  |  |
|  | - Термостатический клапан с преднастройкой, прямой 1/2" (для 2-тр. системы) | HSRP15-S |  | HITERM SET |  | 4 |  | К отопительным приборам с боковым подключ. |
|  | - Запорный клапан прямой 1/2" на обратную подводку | HSL15-S |  | HITERM SET |  | 5 |  | К отопительным приборам с боковым подключ. |
|  | - Кран двойной регулировки шиберный Ø15 | КДРШ |  |  | шт. | 1 |  | К отопительному прибору в пом. ИТП |
|  | - Узел этажный распределительный левосторонний для жилой части |  |  | Hiterm |  |  |  |  |
|  | -на 3 контура | HitermBOX 3LM.25.F20.HC.40St.UHIT |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | -на 4 контура | HitermBOX 4LM.32.F25.HC.50St.UHIT |  |  | шт. | 22 |  |  |
|  | -на 5 контура | HitermBOX 5LM.32.F25.HC.50St.UHIT |  |  | шт. | 27 |  |  |
|  | -на 6 контура | HitermBOX 6LM.32.F25.HC.50St.UHIT |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | - Компенсатор c многослойным сильфоном осевой ход: +32мм/-10мм |  |  | Протон-Энергия |  |  |  |  |
|  | Ø50 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Ø65 |  |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | - Опоры неподвижные | НО.ЭТ.16 |  | Протон-Энергия |  |  |  |  |
|  | Ø50 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Ø65 |  |  |  | шт. | 30 |  |  |
|  | - Опоры скользящие | СО.Э |  | Протон-Энергия |  |  |  |  |
|  | Ø50 |  |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Ø65 |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
|  | - Кран шаровый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (воздушники) Ø15 |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | (для слива) Ø20 |  |  |  | шт. | 8 |  | Со ст. 1, 1*, 2, 2* |
|  | (для слива) Ø15 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - Прямоточный запорно-регулировочный клапан, полнопрохоной | VT.052 |  | Valtec |  |  |  |  |
|  | Ø15 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ø20 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод из трубы универсальной, из сшитого полиэтилена с кислородным барьером | PEX-A |  | HITERM |  |  |  | Или аналог |
|  | Ø 16х2,2 |  |  |  | м. | 10150 |  |  |
|  | Ø 20х2,8 |  |  |  | м. | 7360 |  |  |
|  | Ø 25х3,5 |  |  |  | м. | 3030 |  |  |
|  | - Теплоизоляционная трубка из пенополиэтилена по ГОСТ Р 56729-2015, в комплекте с клеем и лентой s=9 мм., для труб | Energoflex Super SK |  | Rols-Isomarket, Россия |  |  |  |  |
|  | Ø 16х2,2 |  |  |  | м. | 10150 |  |  |
|  | Ø 20х2,8 |  |  |  | м. | 7360 |  |  |
|  | Ø 25х3,5 |  |  |  | м. | 3030 |  |  |
|  | - Трубопровод из труб стальных водога-зопроводных | ГОСТ3262-75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 15 |  |  |  | м. | 105 |  |  |
|  | Ø 20 |  |  |  | м. | 24 |  |  |
|  | Ø 25 |  |  |  | м. | 68 |  |  |
|  | Ø 32 |  |  |  | м. | 65 |  |  |
|  | Ø 40 |  |  |  | м. | 42 |  |  |
|  | - Трубопровод из труб стальных электро-сварных | ГОСТ10704-91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 57х3 |  |  |  | м. | 132 |  |  |
|  | Ø 76х3 |  |  |  | м. | 710 |  |  |
|  | Ø 89х3 |  |  |  | м. | 45 |  |  |
|  | Ø 159х4 |  |  |  | м. | 3 |  |  |
|  | - Теплоизоляционная трубка из пенополиэтилена по ГОСТ Р 56729-2015, в комплекте с клеем и лентой s=25 мм., для труб | Energoflex Super SK |  | Rols-Isomarket, Россия |  |  |  |  |
|  | Ø 15 |  |  |  | м. | 105 |  |  |
|  | Ø 20 |  |  |  | м. | 24 |  |  |
|  | Ø 25 |  |  |  | м. | 68 |  |  |
|  | Ø 32 |  |  |  | м. | 65 |  |  |
|  | Ø 40 |  |  |  | м. | 42 |  |  |
|  | Ø 57х3 |  |  |  | м. | 132 |  |  |
|  | Ø 76х3 |  |  |  | м. | 710 |  |  |
|  | Ø 89х3 |  |  |  | м. | 45 |  |  |
|  | Ø 159х4 |  |  |  | м. | 3 |  |  |
|  | - Окраска трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунт ГФ-021, 1 слой | ГОСТ 25129-82 |  |  | м2 | 275 |  |  |
|  | эмаль ПФ-115, 2 слоя | ГОСТ 6465-76 |  |  | м2 | 275 |  | За 1 слой |
|  | - Крепления трубопроводов (стандартные хомуты, кронштейны) |  |  |  | кг. | 300 |  |  |
|  | Жилой дом №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| ДУ1.2 | - Система вытяжной противодымной вентиляции в составе: |  |  |  |  |  |  | КП |
|  | Вентилятор ВКРФ № 6,3 РВ 6 -ДУ (4кВт/1500 об/мин) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стакан СТМ 202-6,3 утепленный без уклона с клапаном на вытяжку |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ЩУДУ-040 (0-1-0-0-0) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ПД1.2; | - Система приточной противодымной вентиляции в составе: |  |  |  |  |  |  | КП |
| ПД3.2; | Вентилятор ВО 21-12 № 5 (3кВт/3000 об/мин) |  |  |  | шт. | 5 |  |  |
| ПД4.2; | Гибкая вставка В для ВО 21-12 №5 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
| ПД5.2; | Входной коллектор ВО 21-12 № 5 с сеткой |  |  |  | шт. | 5 |  |  |
| ПД6.2 | Шкаф управления ЩУДУ-040 (0-1-0-0-0) |  |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Клапан обратный КО-2 д. 500 мм |  |  |  | шт. | 5 |  |  |
| ПД2.2 | - Система приточной противодымной вентиляции в составе: |  |  |  |  |  |  | КП |
|  | Вентилятор ВО 21-12 № 6,3 (7,5 кВт/3000 об/мин) (на раме без виброизоляторов) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гибкая вставка В для ВО 21-12 № 6,3 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Входной коллектор ВО 21-12 № 6,3 с сеткой |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ЩУДУ-075 (0-1-0-0-0) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан обратный КО-2 д. 630 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ПД2.2а | - Система приточной противодымной вентиляции в составе: |  |  |  |  |  |  | КП |
|  | Прямоугольный канальный вентилятор Zilon ZFX 60-35 1,1-2D |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гибкая вставка Zilon ZFC 600x350 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Воздушная заслонка Zilon ZSSK 600x350 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Корпус карманного фильтра Zilon ZFS 600x350 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вставка карманного фильтра Zilon ZFFS 600x350 (EU3) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Электрический нагреватель Zilon ZES 600x350-30 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ZCS-E30-YF4_(RC) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм ZTU-K200 NTC10k (3950) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь IDS Drive Z751T4NK-150 1,5kW 380V |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод клапана LB220-04NS (4Нм, 230В) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик диф. давления PS-500-L |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Вентилятор бытовой | EURO 4A 100 |  | ЭРА | шт. | 46 |  | Для 21 и 22 этажа на кухню и с/у |
|  | - Устройство турбодефлектора | TST 800 |  | "Турбодефлектор" ROTADO | Компл. | 9 |  |  |
|  | c узлом прохода через кровлю внутр l=1250 мм | ТВУ-800 |  |  |  |  |  |  |
|  | с пластиной 1500*1500 под угол ската 0 град. оцин. сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Клапан противопожарный (нормально закрытый), стеновой, без вылета створок, с размещением привода внутри клапана, с декор.решеткой с реверсивным электроприводом |  |  | «Веза» или аналог |  |  |  | Для ПД |
|  | 450х500h |  |  |  | шт. | 19 |  | ПД1 |
|  | 700х600h |  |  |  | шт. | 19 |  | ПД2 |
|  | 700х400h |  |  |  | шт. | 18 |  | ПД3 |
|  | 400х700h |  |  |  | шт. | 1 |  | ПД3 |
|  | - Клапан дымовой (нормально закрытый), стеновой, без вылета створок, с размещением привода внутри клапана, с декор.решеткой с реверсивным электроприводом |  |  | «Веза» или аналог |  |  |  | Для ДУ1 |
|  | 550х600 |  |  |  | шт. | 19 |  |  |
|  | - Клапан противопожарный (нормально закрытый), канальный, с реверсивным электроприводом |  |  | «Веза» или аналог |  |  |  |  |
|  | 700х700h |  |  |  | шт. | 1 |  | ПД2 |
|  | 500х400h |  |  |  | шт. | 1 |  | ПД2а |
|  | - Клапан избыточного давления | ОКСИД 300х300 |  | «Веза» | шт. | 19 |  |  |
|  |  | ОКСИД 200х200 |  | «Веза» | шт. | 19 |  |  |
|  | - Решетка вентиляционная РР разъемная пластик |  |  | ERA или аналог |  |  |  |  |
|  | 180х250 |  |  |  | шт. | 505 |  |  |
|  | - Решетка стальная для систем подпора воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1300х600 |  |  |  | шт. | 2 |  | ПД5, ПД6 |
|  | 1000х400 |  |  |  | шт. | 1 |  | ПД4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали, прямоугольные, не менее s=0,5 мм класса П | ГОСТ 19903-74 |  | «Ровен» |  |  |  |  |
|  | 150х100 |  |  |  | м. | 115 |  |  |
|  | - Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали, не менее s=0,8 мм класса П (для систем ПД) | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 750х450 |  |  |  | м. | 64 |  |  |
|  | 700х700 |  |  |  | м. | 170 |  |  |
|  | 500х400 |  |  |  | м. | 4 |  |  |
|  | 900х500 |  |  |  | м. | 4 |  |  |
|  | 1300х600 |  |  |  | м. | 2 |  |  |
|  | Ø400 |  |  |  | м. | 2 |  |  |
|  | Ø500 |  |  |  | м. | 7 |  |  |
|  | Ø630 |  |  |  | м. | 3 |  |  |
|  | - Воздуховоды сварные прямоугольные, из малоуглеродистой стали, s=1,2 мм класса П (для систем ДУ) | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 900х550 |  |  |  | м. | 60 |  |  |
|  | Ø630 |  |  |  | м. | 3 |  |  |
|  | - Сталь листовая для изготовления нестандартных воздуховодов, коробов, заглушек s= 1,2 мм |  |  |  | м2 | 10 |  |  |
|  | - Комбинированная и конструктивная огнезащитная система огнестойкостью, состоящая из материала базальтового огнезащитного рулонного на основе супертонкого волокна, в обкладке из неармированной негорючей алюминиевой фольгой | БАЗАЛЬТЕК ЕВРО-МБОР ВЕНТ (euro-МБОР VENT) |  | ООО "БЛОК" |  |  |  |  |
|  | Для систем дымоудаления и подпора воздуха (EI30), s=5 мм | МБОР ВЕНТ-30 |  |  | м2 | 160 |  |  |
|  | Для систем подпора воздуха в лифт ППП (EI120), s=10 мм | МБОР ВЕНТ-120 |  |  | м2 | 15 |  |  |
|  | Для систем общеобменной вентиляции (EI60), s=5 мм | МБОР ВЕНТ-60 |  |  | м2 | 35 |  |  |
|  | Крепления воздуховодов стандартные (хомуты, подвески, кронштейны) |  |  |  | кг. | 350 |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Радиатор стальной панельный с нижним подключением h500 | OASР- PN-33-50 |  | Oasis |  |  |  |  |
|  | с кронштейнами, клапаном Маевского, термостатическим клапаном в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l=400 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 92 |  |  |
|  | l=500 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 73 |  |  |
|  | l=600 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 54 |  |  |
|  | l=700 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 79 |  |  |
|  | l=900 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 102 |  |  |
|  | l=1000 | тип PN-33-50 |  |  | шт. | 257 |  |  |
|  | - Радиатор стальной панельный с боковым подключением h500 | OAS-PB-33-50 |  | Oasis |  |  |  |  |
|  | с кронштейнами, клапаном Маевского в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l=1000 | PB-33-50 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | l=700 | PB-33-50 |  |  | шт. | 13 |  |  |
|  | l=600 | PB-33-50 |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | - Электрический отопительный прибор (конвектор), в комплекте с ножками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (220 В/50 Гц) Q=1500 Вт | ECH/AG-1500 MFR |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Узел подключения радиатора в составе: |  |  |  | Компл. | 657 |  | К отопительным приборам с нижним подключ. |
|  | -Н-образный клапан, угловой 3/4 | HITERM SET HSH015-A |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | -Переходник 1/2 x 3/4 евроконус | HITERM SET HSH015-EK |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | -Радиаторное соединение (угольник), трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора 16*15 мм L-300 мм | HITERM PEX Smart L HPR16x15 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - конусный соединитель на трубку из нержавеющей. Фитинг обжимной для медных труб (евроконус) 3/4"х15 | HITERM PEX Smart HPL15-34 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - Термоголовка к радиатору с нижним подключением | HSTH1 |  | Hiterm | шт. | 657 |  |  |
|  | - Термоголовка к радиатору с боковым подключением (в коридорах,МОП) | HSTH1 |  | Hiterm | шт. | 22 |  |  |
|  | - Термостатический клапан с преднастройкой, прямой 1/2" (для 2-тр. системы) | HSRP15-S |  | HITERM SET |  | 22 |  | К отопительным приборам с боковым подключ. |
|  | - Запорный клапан прямой 1/2" | HSL15-S |  | HITERM SET |  | 23 |  | К отопительным приборам с боковым подключ. |
|  | - Кран двойной регулировки шиберный Ø15 | КДРШ |  |  | шт. | 1 |  | К отопительному прибору в пом. ИТП |
|  | - Узел этажный распределительный левосторонний для жилой части |  |  | Hiterm |  |  |  |  |
|  | -на 1 контур | HitermBOX 1LM.20.F15.HC.25St.UHIT |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | -на 3 контура | HitermBOX 3LM.25.F20.HC.40St.UHIT |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | -на 4 контура | HitermBOX 4LM.32.F25.HC.50St.UHIT |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | -на 5 контура | HitermBOX 5LM.32.F25.HC.50St.UHIT |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | -на 6 контура | HitermBOX 6LM.32.F25.HC.50St.UHIT |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  | - Узел этажный распределительный правосторонний для офисной части (с коллекторным шкафом) |  |  | Hiterm |  |  |  |  |
|  | -на 2 контура | HitermBOX 2RM.20.F15.HC.25St.UHITх1 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | - Компенсатор c многослойным сильфоном осевой ход: +32мм/-10мм |  |  | Энергия-Термо |  |  |  |  |
|  | Ø20 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Ø25 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ø40 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Ø50 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Ø65 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | - Опоры неподвижные | НО.ЭТ.16 |  | Протон-Энергия |  |  |  |  |
|  | Ø15 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Ø20 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ø25 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Ø50 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Ø65 |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | - Опоры скользящие | СО.Э |  | Протон-Энергия |  |  |  |  |
|  | Ø20 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Ø25 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Ø40 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Ø50 |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Ø65 |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | - Кран шаровый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (воздушники) Ø15 |  |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | (для слива) Ø20 |  |  |  | шт. | 8 |  | Со ст. 1, 1*, 2, 2* |
|  | (для слива) Ø15 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - Прямоточный запорно-регулировочный клапан, полнопроходной | VT.052 |  | Valtec |  |  |  |  |
|  | Ø15 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ø25 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод из трубы универсальной, из сшитого полиэтилена с кислородным барьером | PEX-A |  | HITERM |  |  |  | Или аналог |
|  | Ø 16х2,2 |  |  |  | м. | 7005 |  |  |
|  | Ø 20х2,8 |  |  |  | м. | 2220 |  |  |
|  | Ø 25х3,5 |  |  |  | м. | 3067 |  |  |
|  | - Теплоизоляционная трубка из пенополиэтилена по ГОСТ Р 56729-2015, в комплекте с клеем и лентой s=9 мм., для труб | Energoflex Super SK |  | Rols-Isomarket, Россия |  |  |  |  |
|  | Ø 16х2,2 |  |  |  | м. | 7005 |  |  |
|  | Ø 20х2,8 |  |  |  | м. | 2220 |  |  |
|  | Ø 25х3,5 |  |  |  | м. | 3067 |  |  |
|  | - Трубопровод из труб стальных водога-зопроводных | ГОСТ3262-75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 15 |  |  |  | м. | 133 |  |  |
|  | Ø 20 |  |  |  | м. | 117 |  |  |
|  | Ø 25 |  |  |  | м. | 206 |  |  |
|  | Ø 32 |  |  |  | м. | 71 |  |  |
|  | Ø 40 |  |  |  | м. | 28 |  |  |
|  | - Трубопровод из труб стальных электро-сварных | ГОСТ10704-91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 57х3 |  |  |  | м. | 83 |  |  |
|  | Ø 76х3 |  |  |  | м. | 403 |  |  |
|  | Ø 133х4 |  |  |  | м. | 1 |  |  |
|  | - Теплоизоляционная трубка из пенополиэтилена по ГОСТ Р 56729-2015, в комплекте с клеем и лентой s=25 мм., для труб | Energoflex Super SK |  | Rols-Isomarket, Россия |  |  |  |  |
|  | Ø 15 |  |  |  | м. | 133 |  |  |
|  | Ø 20 |  |  |  | м. | 117 |  |  |
|  | Ø 25 |  |  |  | м. | 206 |  |  |
|  | Ø 32 |  |  |  | м. | 71 |  |  |
|  | Ø 40 |  |  |  | м. | 28 |  |  |
|  | Ø 57х3 |  |  |  | м. | 83 |  |  |
|  | Ø 76х3 |  |  |  | м. | 403 |  |  |
|  | Ø 133х4 |  |  |  | м. | 1 |  |  |
|  | - Окраска трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунт ГФ-021, 1 слой | ГОСТ 25129-82 |  |  | м2 | 224 |  |  |
|  | эмаль ПФ-115, 2 слоя | ГОСТ 6465-76 |  |  | м2 | 224 |  | За 1 слой |
|  | - Крепления трубопроводов (стандартные хомуты, кронштейны) |  |  |  | кг. | 200 |  |  |
|  | Соседский центр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| В1 | - Вытяжная установка в составе: |  |  | Русклимат |  |  |  |  |
|  | RSK-200 Обратный клапан | RSK-200 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | FCCr 200 Хомут быстроразъемный | FCCr 200 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Круглый канальный вентилятор TUBE 200 XL | TUBE 200 XL |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель SCr 200/600 | SCr 200/600 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SRE-2,5 плавный регулятор скорости (в корпусе) | SRE-2,5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| В2 | - Вытяжная установка в составе: |  |  | Русклимат |  |  |  |  |
|  | Клапан обратный SHUFT RSK 160 | RSK 160КО |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | FCCr 160 Хомут быстроразъемный | FCCr 160 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL | TUBE 160 XL |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель SCr 160/600 | SCr 160/600 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SRE-2,5 плавный регулятор скорости (в корпусе) | SRE-2,5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Зонт вентиляционный вытяжной для выброса воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 150х150 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Решетка вентиляционная РР разъемная пластик |  |  | ERA или аналог |  |  |  |  |
|  | 180х250 |  |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  | - Дроссель клапан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100х100 |  |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | 150х100 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали, прямоугольные, не менее s=0,5 мм класса П | ГОСТ 19903-74 |  | «Ровен» |  |  |  |  |
|  | 100х100 |  |  |  | м. | 19 |  |  |
|  | 150х100 |  |  |  | м. | 6 |  |  |
|  | 200х100 |  |  |  | м. | 9 |  |  |
|  | 250х100 |  |  |  | м. | 9 |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | м. | 10 |  |  |
|  | 150х150 |  |  |  | м. | 7 |  |  |
|  | - Сталь листовая для изготовления нестандартных воздуховодов, коробов, заглушек s= 0,8 мм |  |  |  | м2 | 2 |  |  |
|  | - Комбинированная и конструктивная огнезащитная система огнестойкостью, состоящая из материала базальтового огнезащитного рулонного на основе супертонкого волокна, в обкладке из неармированной негорючей алюминиевой фольгой | БАЗАЛЬТЕК ЕВРО-МБОР ВЕНТ (euro-МБОР VENT) |  | ООО "БЛОК" |  |  |  |  |
|  | Для систем общеобменной вентиляции (EI60), s=5 мм | МБОР ВЕНТ-60 |  |  | м2 | 10 |  |  |
|  | - Крепления воздуховодов стандартные (хомуты, подвески, кронштейны) |  |  |  | кг. | 30 |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Радиатор стальной панельный с нижним подключением h500 | PN-22-50 |  | Oasis |  |  |  |  |
|  | с кронштейнами, клапаном Маевского, термостатическим клапаном в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l=1400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | l=800 |  |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | l=700 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | l=600 |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | - Термоголовка к радиатору с нижним подключением | HSTH1 |  | Hiterm | шт. | 15 |  |  |
|  | - Н-образный клапан HITERM SET, прямой 1/2" (переходник 1/2 x 3/4 евроконус) | HSSBV16-50F |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | - Узел этажный распределительный левосторонний для офисной части |  |  | Hiterm |  |  |  |  |
|  | -на 6 контура | HitermBOX 6LM.25.F20.HC.505St.UHITх1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф коллекторный 950 x 900 x 180 мм |  |  | Hiterm | шт. | 1 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод из трубы универсальной, из сшитого полиэтилена с кислородным барьером | PEX-A |  | HITERM |  |  |  |  |
|  | Ø 16х2,2 |  |  |  | м. | 68 |  |  |
|  | Ø 20х2,8 |  |  |  | м. | 149 |  |  |
|  | Ø 25х3,5 |  |  |  | м. | 6 |  |  |
|  | - Теплоизоляционная трубка из пенополиэтилена по ГОСТ Р 56729-2015, в комплекте с клеем и лентой s=9 мм., для труб | Energoflex Super SK |  | Rols-Isomarket, Россия |  |  |  |  |
|  | Ø 16х2,2 |  |  |  | м. | 68 |  |  |
|  | Ø 20х2,8 |  |  |  | м. | 149 |  |  |
|  | Ø 25х3,5 |  |  |  | м. | 6 |  |  |
|  | - Трубопровод из трубы стальной водогазопроводной | ГОСТ3262-75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 25 |  |  |  | м. | 36 |  |  |
|  | - Теплоизоляционная трубка из пенополиэтилена по ГОСТ Р 56729-2015, в комплекте с клеем и лентой s=25 мм., для труб | Energoflex Super SK |  | Rols-Isomarket, Россия |  |  |  |  |
|  | Ø 25 |  |  |  | м. | 36 |  |  |
|  | - Окраска трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунт ГФ-021, 1 слой | ГОСТ 25129-82 |  |  | м2 | 4,5 |  |  |
|  | эмаль ПФ-115, 2 слоя | ГОСТ 6465-76 |  |  | м2 | 4.5 |  | За 1 слой |
|  | - Крепления трубопроводов (стандартные хомуты, кронштейны) |  |  |  | кг. | 10 |  |  |

Длины воздуховодов и трубопроводов уточняется при заказе, после уточнения монтажного проекта. Все длины воздуховодов и трубопроводов даны с запасом 10-15%.  Дополнительные элементы воздуховодов и трубопроводов (тройники, отводы, переходы, фланцы и т.д.) в спецификацию не включают, данные элементы уточняются при монтаже по месту. Расход материала огнезащитного покрытия на изоляцию стыков и крепежных материалов необходимо учесть по месту, в зависимости от требований завода изготовителя принятого материала.

В проекте выбрано оптимальное оборудование, соответствующее всем требуемым техническим данным. Проектом допускается замена указанного в спецификации оборудования и материалов на аналогичные по своим технических характеристикам по выбору Заказчика.